| Lp. | Opis | Jednostka obmiaru | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbiornik wyrównawczy |  |  |
| 1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 78.50 |
| 2 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia | m2 | 78.50 |
| 3 | Naprawa gzymsu | m | 31.40 |
| 4 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną-gzymsu | m2 | 15.70 |
| 5 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach | m2 | 150 |
| 6 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 150 |
| 7 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach | m2 | 150 |
| 8 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grubość warstwy 5 mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 | m2 | 2 |
| 9 | Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych | m2 | 31.40 |
| 10 | Jednokrotne malowanie farbą olejną włazów | szt. | 2 |